**Замовник:** КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “МІСЬКА ДИТЯЧА ПОЛІКЛІНІКА № 1” ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

**Код ЄДРПОУ**: 22645921

**Адреса**: 61105, Україна, Харківська обл., м. Харків, просп. Байрона 12

**Категорія:** Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

**ОБҐРУНТУВАННЯ**

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності)** | **Очікувана вартість та/або розмір бюджетного призначення** | **Ідентифікатор закупівлі** | **Обґрунтування** | |
| **технічних та якісних характеристик предмета закупівлі** | **очікуваної вартості закупівлі** |
| **1** | **2** | **3** |  | **4** | **5** |
| 1 | **код ДК 021:2015: 38430000-8 - Детектори та аналізатори**  **(Автоматичний гематологічний аналізатор з диференціюванням лейкоцитів за п’ятьма субпопуляціями (код НК 024:2023: 35476 Аналізатор гематологічний IVD (діагностика in vitro), автоматичний; код ДК 021:2015: 38434570-2 Гематологічні аналізатори));** **Аналізатор сечі ( код НК 024:2023: 57860 Аналізатор сечі лабораторний IVD (діагностика in vitro ) напівавтоматичний) код ДК 021:2015: 38432000-2 Аналізатори)** | 773 848  **( сімсот сімдесят три тисячі вісімсот сорок вісім гривень 00 копійок)** | UA-2024-11-21-012303-a | 1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати національним та/або міжнародним стандартам, медико – технічним вимогам до предмету закупівлі, встановленим у даному додатку та всіх інших вимог тендерної документації.  *Відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником Товару вимогам Технічної специфікації (опис предмета закупівлі) надається Учасником у формі заповненої таблиці наведеної нижче, а також повинна бути обов’язково підтверджена посиланням на відповідні сторінки офіційної (технічної) друкованої інформації від виробника або інструкції користувача (завантажити експлуатаційну документацію: паспорт, настанови з експлуатації, або інструкції, або технічний опис чи технічні умови, або ін. документи українською мовою) в яких міститься ця інформація разом з додаванням оригіналів або завірених належним чином його копій у складі тендерної пропозиції.*  2. Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим і таким, що не був в експлуатації, технічно справним, без дефектів і за допомогою цього Товару не проводились демонстраційні заходи. Гарантійний термін (строк) обслуговування повинен становити не менше 12 місяців.  *На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільній формі, у якому зазначити, що запропонований Товар є новим, та такий, що не був в експлуатації, технічно справний, без дефектів і за допомогою цього Товару не проводились демонстраційні заходи.* *Гарантійний термін (строк) обслуговування Товару становить не менше 12 місяців.*  3. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у комплектації, кількості та в терміни, визначені цією тендерною документацією та тендерною пропозицією Учасника.  *На підтвердження Учасник повинен надати відсканований з оригіналу гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України) або представника, дилера, дистриб’ютора уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у комплектації, кількості та в терміни, визначені тендерною документацією та пропозицією Учасника торгів. Гарантійний лист повинен включати назву предмета закупівлі, найменування замовника та номер оголошення про проведення процедури закупівлі.*  4. Учасник повинен провести кваліфікований інструктаж працівників Замовника по користуванню запропонованим обладнанням за місцем його експлуатації.  *На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист в довільній формі щодо відповідності вимогам, вказаним у вищевказаному пункті.*  5. Сервісне обслуговування товару, запропонованого Учасником повинно здійснюватися кваліфікованим(-и) працівником(-ами), які мають відповідні знання та навички: інженер, сертифікований виробником.  *На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист в довільній формі щодо відповідності вимогам, вказаним у вищевказаному пункті.*  6. Наявність сервісної служби, яка здійснює обслуговування/ремонт запропонованого обладнання на території України обов’язкова.  *На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист в довільній формі про наявність сервісного центру, або служби по обслуговуванню запропонованого обладнання на території України (із зазначенням його адреси).*  7. Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.  *На підтвердження Учасник повинен надати завірену копію декларації або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту, або сертифікат відповідності медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту.*  8. Проведення доставки, інсталяції та пуску обладнання за рахунок Учасника.  *На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільній формі щодо відповідності вимогам, вказаним у вищевказаному пункті.*  9. На запропонований товар під час його транспортування, виготовлення, тощо повинні застосовуватися заходи із захисту довкілля, передбачені законодавством України та/або міжнародним законодавством.  *На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист щодо дотримання заходів із захисту довкілля*. | Під час визначення очікуваної вартості предмета закупівлі враховувалась примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, що затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.  Проаналізовано інформацію про ціни в таких відкритих джерелах: у відкритих інформаційних джерелах мережі Інтернет та у Реєстрі оптово-відпускних цін на лікарські засоби.  Також, для планування закупівель та підготовки до проведення закупівель Замовник проводив попередні ринкові консультації з метою аналізу ринку, у тому числі й отримував інформацію від суб’єктів господарювання. |